中国地质大学（北京）2023年硕士研究生入学考试
《水污染控制工程（826）》考试大纲与参考书目

考试性质 本门课程考试的主要内容是水污染控制的基本概念、基本理论、基本方法及其应用，重点在于利用所学原理及掌握的各种水处理的工程技术与方法，根据具体应用条件对水处理工程提出解决方案并设计计算与应用。

考试方式和考试时间 1. 答卷方式：闭卷、笔试 2. 答卷时间：180分钟

试卷结构 题型比例：满分150分，基础考察题（约占总分20%），知识应用题（简答，约占总分50%），应用提高题（计算题，约占总分20%），开放题（方案设计与论证，约占总分10%）。

考试内容和考试要求 考查要点 1、水质处理概论。 水在自然界及生产生活中的循环与利用，各种污染物的迁移转化，水体自净，富营养化机理，水体污染的控制途径，基本方法与系统。 2、物化处理技术。 混凝机理、混凝过程及设备等；沉淀澄清基本理论及设施；过滤理论、滤料选择、滤池操作及常用设施等；氯消毒剂其它消毒法；地下水除铁除锰、除氟等；软化、离子交换软化；膜分离法等。 3、生物处理技术原理。 生物处理基本概念、原理与分类，废水好氧、厌氧生物处理原理，废水可生化性原理及其判别，废水生物脱氮、除磷原理。 4、好氧生物处理技术。 活性污泥法的基本原理，影响因素，反应动力学基础，系统的运行方式、工艺参数及新工艺，曝气的理论基础与装置、工艺设计、维护管理；生物膜的构造、特征与类型及设计计算等。 5、厌氧生物处理工艺。 厌氧生物处理法的基本概念、工艺流程、净化机理、影响因素、组成、特征及发展趋势；各种厌氧生物工艺的工作原理、功能、构造特点、应用条件与设计计算。 6、天然生态处理工艺。 稳定塘的类型、净化机理与主要特征，常用几种稳定塘的特征、构造及应用，土地处理系统的工作原理、类型与设计。 7、污泥的处理与处置。 污泥的分类、性质与排除，污泥浓缩，污泥的厌氧、好氧消化，污泥的自然干化、消毒、脱水、干燥，污泥的最终处置与利用。 8、废水深度处理。 悬浮物、溶解性有机物、溶解性无机盐类的去除，污水的消毒技术，污水生物脱氮、除磷技术的机理及常用工艺流程，污水的同步脱氮、除磷技术。 9、典型废水处理工艺设计。工艺系统选择的原则和基本方法，典型的城市污水处理系统，污水深度处理与回用，污泥处理与处置的基本理论和方法与设计计算，特种工业废水的处理原理与设计。

参考书目 1、《排水工程》(下册)(第四版)，张自杰，中国建筑工业出版社，2000. 2、《水污染控制工程（下）(第三版)》，高廷耀，高等教育出版社，2007.

备注